浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

中心机房、监控机房蓄电池更换项目
招

标

文

件

项目编号：TLRCBK-2026K0203

招标单位:浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

发标时间：2026年2月
声   明

本招标文件专用于浙江桐庐农村商业银行股份有限公司本次桐庐农商银行中心机房、监控机房蓄电池更换项目进行招标，浙江桐庐农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有最终解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的浙江桐庐农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经浙江桐庐农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。
目  录

第一部分  招标公告                      4
第二部分  投标须知及前附表              5
第三部分  招标主要内容和要求            6
第四部分  投标文件格式                  7

第一部分   招标公告

根据公司发展需求，决定组织此次招标。欢迎符合资格要求，能提供优质产品与服务的供应商参加投标。

1．项目名称：桐庐农商银行中心机房、监控机房蓄电池更换项目
2．项目编号：TLRCBK-2026K0203
3．供应商资格

3.1三年内在经营活动中无违法和不良记录。
3.2在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，实缴资本要求不少于200万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，有能力提供本项目招标设备和相应的技术及服务，具有良好的财务状况和商业信誉。
3.3公司需提供对应品牌针对本项目的原厂授权书及原厂三年质保函。
3.4公司注册地在浙江地区，或在此区域内有正式分支机构（提供工商部门等相关证明材料）。
3.5法律、行政法规规定的其他条件。

3.6如为分公司参与投标，须提供总公司营业执照复印件（加盖公章）和总公司授权分公司参与投标的授权委托书，详见附件10。

4．招标文件发布日期：2026年 2 月 3 日

5．投标截止日期：2026年 2 月 10 日 17 时（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6．标书寄送地点：

地址：浙江省桐庐县城南街道迎春南路278号桐庐农商行裙楼317办公室   

联系人：              闻先生                        

电话：             0571-64218849                     

7．特别说明：（1）投标截止时，投标人数量未符合我行开标要求（三家及以上），则投标截止时间顺延一周。（2）若投标时间延长一周后，投标人数量仍未满足要求，则根据投标人数量将采购方式转为竞争性谈判（磋商）或单一来源。
第二部分  投标须知及前附表

前附表

	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	桐庐农商银行中心机房、监控机房蓄电池更换项目


	2
	投标文件份数
	正本一 份  副本四份，正本和副本如有差异，以正本为准。

	3
	招标单位
	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

	4
	投标有效期
	投标截止时间起30天；招标方有权在出现特殊情况时延长投标有效期。

	5
	投标截止时间及商务联系方式
	2026 年 2 月 10 日 17 时（北京时间）

联系人: 闻先生,电话: 0571-64218849

	6
	答疑截止时间及技术联系方式
	2026 年 2 月 10 日 11 时（北京时间）

联系人: 闻先生，电话:0571-64218849 

	7
	开标时间及地点
	开标时间： 另行通知 
开标地点：浙江省桐庐县城南街道迎春南路278号桐庐农商行副楼4楼会议室

	8
	货款支付
	安装调试完毕后，30个工作日内支付完成

	9
	质保期
	整体质保期为验收合格后3年，质保期内非人为损坏的电池故障，投标人须免费更换同型号全新电池。

	10
	保证金
	在2026年2月10日上午12点前支付壹万元投标保证金（账户信息见细则6、投标保证金）

	11
	质保金
	中标单位在合同签订后投标保证金自动转为质保金，质保期满无质量问题后 15 个工作日内无息支付。

	12
	采购数量
	预计采购电池296节（12V200AH）及配套辅材并进行更换，以实际为准；且对被替换的废旧电池进行回收

	13
	品牌型号
	西恩迪MPS12-200/艾诺斯NP200-12S/荷贝克XC126800

	14
	最高限价
	70万元（人民币），投标报价高于最高限价的为无效报价

	15
	评标方法
	最低价中标：1.首先对供应商资质进行符合性评审，资质不合格的淘汰；2.按标段在符合资质的供应商中，以（投标总价—废旧电池回收总价）为评审价格；3.评审价格最低者为拟中标供应商；4.若评审价格相同，优先选择质保服务更优、近3年类似金融行业项目业绩更丰富（≥3个）的供应商。


第三部分  招标主要内容和要求

一、招标标的
采购并更换蓄电池296节（12V200AH，西恩迪MPS12-200/艾诺斯NP200-12S/荷贝克XC126800）及对应辅材，且回收废旧电池。

	位置
	蓄电池
	数量（节）

	主机房UPS系统
	200AH
	216

	安保机房UPS系统
	200AH
	40

	EPS系统
	200AH
	40

	总计
	200AH
	296


二、服务品质和水平约定

1．服务品质

1.1新电池三年包换（以放电时间低于新电池50%为标准）；

1.2负责运输并安装到位（包括旧电池拆除、新电池安装）；

1.3质保期内每季度开展一次免费巡检服务，每次巡检包含：电池电压、内阻检测，环境温湿度记录，不少于30分钟的放电测试（留存测试数据），形成书面巡检报告提交招标单位。

1.4质保期内出现安全问题或设备故障，由中标方承担一切费用及后果，若造成招标单位损失的，中标方需全额赔偿。

1.5维护更换中必须采用投标所报型号。

2．质量保证及保修

2.1中标单位应提供原厂电池，提供的产品保证是原厂商生产的全新的、未使用过的产品。

2.2中标单位应提供的电池在安装期及最终验收后保修期内，由于电池质量问题而产生故障影响正常运行，将免费提供修理服务，无法修理的，应提供免费更换服务。

3．型号变动

3.1 质保期内若因产品停产、升级等原因需更换电池，中标方需无偿更换新型号产品，且需提前15个工作日书面告知招标单位，提供新型号技术参数对比表、兼容性测试报告，经招标单位书面确认后方可更换；

3.2 新型号产品的性能、参数不得低于原型号，且需保证与原有系统完全兼容，不得额外收取任何费用。

4．价格承诺

4.1 招标单位有权根据实际需求调整采购数量，中标方不得因数量调整提出涨价或拒绝供货。

5．施工要求

5.1 施工前需提交详细的施工方案（含施工流程、安全措施、应急预案、施工进度计划），经招标单位审核通过后方可施工；

5.2 如需停机施工，需提前7个工作日书面申请，明确停机窗口期（需避开业务高峰期），经招标单位批准后实施；

5.3 施工过程中需采取有效防护措施，保护机房内原有设备、线路不受损坏，施工产生的垃圾需及时清理，保持施工现场整洁；

5.4 项目完工后，中标方需提交竣工报告、验收资料（含产品合格证、检测报告、施工记录等），配合招标单位组织验收。

第四部分  投标文件格式

1．总则

本项目是浙江桐庐农村商业银行股份有限公司的采购项目。
2．投标书的编制

2.1投标单位编制投标书应按照招标文件所规定格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资质证明文件，须满足公司供应商准入标准，否则投标无效。

2.2投标文件应包括下列部分

2.2.1 投标承诺函（附件1）

2.2.2 法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人及委托代理人的有效身份证件复印件（加盖公章）

2.2.3 开标一览表（附件3）

2.2.4投标报价明细表（附件4）

2.2.5商务偏离表（附件5）

2.2.6 投标单位简介

2.2.7 营业执照、税务登记证、组织机构代码证

2.2.8技术偏离表（附件6）

2.2.9企业资质情况表（附件7）

2.2.10类似项目业绩情况及证明文件（附件8）

2.2.11廉政承诺书（附件9）

2.2.12投标人认为有必要提供的其他资料

2.2.13售后服务承诺书

2.3 投标书应按照规定填写一式 五 份，（分别标以正本一份，副本四份）正本和副本如有差异，以正本为准。

2.4 投标单位对所投设备和服务只能提供唯一报价（此报价需包含所有费用，需列出价格明细），招标单位不接受任何选择的报价。投标报价用人民币填写。

2.5 投标文件应用不褪色的材料打印，投标文件要求签字和盖章处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果确需改动，改动之处应加盖单位章。

3．投标书的递交：

3.1投标单位应把投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。投标书信袋上应写明：

3.1.1项目名称：桐庐农商银行中心机房、监控机房蓄电池更换项目

3.1.2项目编号：TLRCBK-2026K0203
3.1.3 投标单位：                            

3.2  投标单位必须在  2026年 2 月 10 日 17 时前，将投标书送至指定地点，逾期投标将不予受理。

3.3 投标单位送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需按第3.1条款规定进行。

3.4 有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）：

3.4.1 投标书未按规定密封；

3.4.2 投标书未盖单位公章；

3.4.3 投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

3.4.4投标单位提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料或不具备投标资格的；

3.4.5未响应招标文件的实质性要求和条件;(所谓实质性要求和条件指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定)

3.4.6 投标书逾期送达；

3.4.7未按时提供有效的足额的投标保证金；

3.5投标人需在递交投标文件的同时，另行递交一份投标授权资料，该资料包含如下内容：

（1）投标人《营业执照》复印件；

（2）授权委托书（如有授权）复印件；

（3）投标人法定代表人身份证复印件； 

（4）投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

（5）投标人投标保证金退回账号（包含“开户行名称”、“账号”、开户名（即投标人全称））。

上述3.5项资料除在投标文件中制作装订外，另行复印一份并单独装订成册，无需密封包装。
4．开标与评标

4.1 开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，根据招标书填写开标汇总表，并由招标小组成员签字。

4.2 为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答，解答时不得对投标书中实质性内容和报价加以修改。所有澄清答复应以书面的形式。

5．评标方法：

5.1招标人设定投标最高限价 (详见前附表第14项规定),投标人的投标报价高于最高限价的为无效报价；
5.2 资质符合性评审：评标小组对照供应商资格要求，对投标人提交的资质证明文件进行审核，全部满足要求的为合格，否则为不合格，不合格投标人淘汰；

5.3 报价评审：对资质合格的投标人，计算其评审价格（投标总价—废旧电池回收总价），评审价格最低者为第一中标候选人；

5.4 备选中标候选人：按评审价格由低到高确定第二、第三中标候选人，若第一中标候选人放弃中标或因不可抗力无法履行合同，招标单位可依次选择后续中标候选人。

6．投标保证金：

投标人通过其同名账户转账至以下账户

（账号名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

开 户 行：桐庐农村商业银行营业部

账    号：201000003547442

保证金附言请注明：采购编号及项目名称
7．质保金：中标单位在合同签订后投标保证金自动转为质保金，质保期满无质量问题后15个工作日内无息支付。

8．未中标单位保证金由需方在评标结束后10个工作日内进行无息返还。

9．签订协议

9.1中标方收到招标方中标通知后15工作日内完成合同签订，另不向未中标单位作任何解释。

9.2招标人、投标人共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的解释、澄清等书面文件均作为签订协议的依据。

10.投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

11.我行将于定标之日起3个工作日内，于我行官网对中标结果进行公告，涉及商业机密部分（包括但不限于价格、增值服务等）不予公告。

附件：1．投标承诺函

2．法定代表人授权委托书

3．开标一览表

4．投标报价组成分析表

5．商务偏离表

6．技术偏离表
7．企业资质情况表

8．企业类似业绩情况表

9．廉政承诺书

10．授权委托书
附件1

投标承诺函

致：                         

1．我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2．我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3．我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4．我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、定标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对中标结果也没有解释的义务。

5．如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

6．我们将对贵公司招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

7．我公司在参加本次招标前三年内，在经营活动中无违法和不良记录。

投标单位（盖章）：                  

法定代表人或其委托代理人（签字）：    

日期：

附件2

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我          （法定代表人姓名）系               （投标单位全称）的法定代表人，现授权委托                           （投标单位全称）的              （授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵方组织的            （招标项目名称）招标的有关活动，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我本人所签署的本项目的投标文件的内容。授权代表无转授权。
特此授权！
授权代表：                （签字）
身份证号码：                      职务：                    
详细通讯地址：                                              
电话号码：                        传真：                    
投标单位（盖章）：                  

法定代表人（签字）：    

日期：

附件3

开标一览表

	序号
	项目名称
	投标总价
	备注

	
	
	                  元
	

	总价大写：


法定代表人或代理人：（签字或盖章）                  

年     月     日

附件4

投标报价明细表
项目名称：                             项目编号：                       

单位：元(人民币)

	序号
	产品
名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	蓄电池
	西恩迪MPS12-200/艾诺斯NP200-12S/荷贝克XC126800
	节
	296
	
	
	

	2
	电池连接线
	定制；含电池连接线、跨层线、平层线等配套辅材
	套
	1
	
	
	

	3
	旧电池回收
	松下12V200AH
	节
	296
	
	
	

	4
	合计

（序号1、2相加减去序号3）
	人民币：


备注：1.上表涵盖投标单位为完成招标项目的全部项目；总计总价包括完成该项工作所需的所有人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、技术支持及质保期间所发生的全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.总计总价含     % 增值税。

投标单位（盖章）：                  

法定代表人或其委托代理人（签字）：    

日期：
注：此表应按“投标人须知”的规定密封要求提交。
附件5
商务偏离表

招标项目名称：                              

	序号
	内容
	招标文件要求
	投标文件对应
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表格为商务要求中除报价以外的其他要求（含合同条款），完全响应招标文件则填“无”，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

2.如上表为空，则视为投标单位完全满足招标人要求，无任何偏离。

投标单位（盖章）：                  

法定代表人或其委托代理人（签字）：    

日期：
附件6
技术偏离表

招标项目名称：                              

	序号
	内容
	招标文件要求
	投标文件对应
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表格为商务要求中除报价以外的其他要求（含合同条款），完全响应招标文件则填“无”，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

2.如上表为空，则视为投标单位完全满足招标人要求，无任何偏离。

投标单位（盖章）：                  

法定代表人或其委托代理人（签字）：    

日期：
附件7

企业资质情况表

投标单位名称：                    

	序号
	资质名称
	颁发机构
	颁发时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附相关资质证书复印件

投标单位（盖章）：                  

法定代表人或其委托代理人（签字）：    

日期：

附件8：

企业类似业绩情况表
企业类似业绩情况表

	序

号
	合同名称
	合同

金额

A
	合同管理期（月）

B
	维保数量

C
	年管理

金额

D
	开始日期
	结束日期

	1
	
	
	
	
	
	
	


附相关合同复印件

附件9

廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标单位特作如下承诺：

1．不与招标单位及其他投标单位私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2．不向招标单位、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3．不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4．自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5．不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门或司法机关调查处理。

附：招标投标活动监督检举联系方式：

监督管理部门：浙江桐庐农村商业银行监事会办公室

监督投诉电话：0571-64218819

监督邮箱：zhengxiaoxia@zjrcu.com
通信地址：浙江省桐庐县城南街道迎春南路278号桐庐农商行319办公室

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人(签名)：

日期：          年    月    日

附件10

授权委托书

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（以下简称贵行）：

基于我方（XX公司）与贵行协商开展XX业务合作，为便于双方往来交流，现委托XX公司XX分公司（以下简称“分公司”）作为我方代理人，代表我方与贵行沟通协商。

我方授权分公司进行下述事项：

代表我方参加投标及进行商业谈判；

代表我方提供合作所需材料及解答相关问题；

代表我方与贵司签订相关法律文件；

代表我方处理其他与XX业务合作有关事项。

授权委托期限自   年   月   日起至   年  月   日。

我方对以上授权范围内分公司的一切行为予以承认，并承担因此产生的全部法律责任。

                                       XX公司（公章）

                                    年    月     日



